KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO

2024 m. vasario 14 d.  Nr. T1-62

Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į UAB Kretingos šilumos tinklų 2024 m. vasario 5 d. raštą Nr. R2-14 „Dėl šilumos ūkio planavimo“, Kretingos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų planą (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėdoje) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėdoje) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Renata Ambrazevičienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO“

2024 m. vasario     d.

Kretinga

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymu, nuo 2023 m. spalio 1 d. nustatančiu naujas ilgalaikio šilumos ūkio planavimo gaires, patvirtinti dešimties metų UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų planą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.

Šiuo metu galioja Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2024 metų investicijų plano derinimo“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-76 redakcija) suderintas UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2024 metų investicijų planas.

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymu, nuo 2023 m. spalio 1 d. nustatančiu naujas ilgalaikio šilumos ūkio planavimo gaires, šilumos ūkio planavimas turės būti vykdomas dešimties metų laikotarpiui dviejų lygių šilumos ūkio planavimo dokumentais: savivaldybės šilumos ūkio specialiuoju planu ir šilumos tiekėjo šilumos ūkio plėtros investiciniu planu.

To paties (aukščiau paminėto) įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) 82 straipsnyje nurodytas dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planas turi būti patvirtintas iki 2024 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis ŠŪĮ 82 straipsnio 1 ir 5 dalimis, šilumos ūkio plėtros investicijų planas derinamas su šilumos tiekėjo valdyba ir teikiamas tvirtinti savivaldybės institucijai. Šilumos ūkio plėtros investicijų planas turi būti atnaujinamas ne rečiau kaip kas 3 metus ir iki einamųjų metų spalio 1 dienos, ir vėl teikiamas savivaldybės institucijai tvirtinti.

Savivaldybės tarybą priimti sprendimą dėl šio šilumos ūkio plėtros investicijų plano tvirtinimo įpareigoja ir Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-15 „Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 9 punktas.

Šilumos tiekėjas, rengdamas ir atnaujindamas dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planą, remdamasis turimais duomenimis, prognozuoja šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo apimtį, taip pat turi atsižvelgti į elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugų teikimo galimybių vertinimo rezultatus. Pagal ŠŪĮ 82 straipsnio 2 dalį, dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plane turi būti nurodoma:

1) šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, šilumos tiekimo sistemos plėtros perspektyvinės zonos;

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos šilumos tiekimo sistemos plėtros planuojamos investicijos, įgyvendinimo terminai ir finansavimo šaltiniai;

3) energijos išteklių poreikio prognozės pagal kuro rūšis;

4) naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir planuojama eksploatacijos pradžia), prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms;

5) energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas;

6) šilumos tiekėjo teikiamų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas;

7) poveikio rodikliais pagrįstos energijos nepritekliaus mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, šilumos tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimo priemonės;

8) galimi atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos talpyklų, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas ilguoju laikotarpiu.

Savivaldybės institucija turės atlikti dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano įgyvendinimo stebėseną, kas 3 metus vertinti jo vykdymą ir viešai savivaldybės interneto svetainėje skelbti gautus rezultatus.

Vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 7.71 punktu, šilumos tiekėjai privalo pateikti su savivaldybės institucija suderintas investicijas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Savivaldybės institucijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo investicijas, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai turi būti pateiktas atsisakymo derinti investicijas pagrindimas.

UAB Kretingos šilumos tinklų valdyba 2024 m. sausio 23 d. protokolu Nr. R8-2 suderino UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų planą.

Suplanuotos investicijos šilumos tiekimo veikloje:

| Investiciniame plėtros plane suplanuotos investicijos į šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją ir plėtrą | Rekonstruojamų tinklų ilgis, m | Rekonstrukcijos metai ir (pilna) investicija tūkst. EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Darbėnų CŠT sistemos tinklų rekonstrukcija | 40 |  | 29,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jokūbavo CŠT sistemos rekonstrukcija | 44 |  | 18,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartenos CŠT sistemos rekonstrukcija | 214 |  | 92,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salantų CŠT2 sistemos rekonstrukcija | 966 | 40,00 | 36,00 |  | 517,98 |  |  |  |  |  |  |
| Salantų CŠT1 sistemos rekonstrukcija | 6 226 |  |  | 298,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kūlupėnų CŠT sistemos rekonstrukcija | 59 |  |  |  |  |  | 25,39 |  |  |  |  |
| Vydmantų CŠT sistemos rekonstrukcija | 342 |  |  |  |  |  | 147,17 |  |  |  |  |
| Kretingos CŠT1 sistemos rekonstrukcija | 2 075 | 2,90 |  |  |  |  |  | 303,65 | 303,65 | 303,65 | 303,65 |
| Kretingos ligoninės prijungimas prie Kretingos CŠT1 | 515 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laisvės g. 30 daugiabučio prijungimas prie Kretingos CŠT1 | 326 |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso (tūkst. EUR): |  | 292,90 | 176,74 | 438,23 | 517,98 | 0,00 | 172,56 | 303,65 | 303,65 | 303,65 | 303,65 |
| Šilumos nuostolių sutaupymas MWh/metus |  | 19,00 | 272,48 | 106,45 | 319,54 | 0,00 | 48,94 | 62,49 | 62,49 | 62,49 | 62,49 |
| Šilumos nuostolių mažėjimas visame bendrovės tinkle, proc. |  | 0,04% | 0,60% | 0,82% | 1,49% | 1,49% | 1,59% | 1,72% | 1,85% | 1,99% | 2,12% |
| ŠESD sumažėjimas (tCO2/metus): |  | 13,72 | 14,98 | 5,70 | 17,40 | 0,00 | 11,89 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Šilumos nuostolių sutaupymas visame laikotarpyje, MWh/metus |  | 19,00 | 291,48 | 397,94 | 717,48 | 717,48 | 766,42 | 828,90 | 891,39 | 953,88 | 1 016,36 |
| ŠESD sumažėjimas visame laikotarpyje (tCO2/metus): |  | 13,72 | 28,71 | 34,41 | 51,81 | 51,81 | 63,70 | 66,67 | 69,64 | 72,62 | 75,59 |

Suplanuotos investicijos šilumos gamybos veikloje (MINIMALUS scenarijus):

| Investiciniame plėtros plane suplanuotos investicijos | Technologija | Parametrai | Investicijos metai ir (pilna) investicija tūkst. EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kretingos CŠT1 sistema (Katilinė Nr . 2) | Elektrostatinis filtras | 12 MW |  |  |  |  |  | 599,23 |  |  |  |  |
| Kretingos CŠT2 sistema (Katilinė Nr . 5) | Biokuro granulių katilai | 114 kW; 381 kW |  |  |  |  | 115,19 |  |  |  |  |  |
| Kretingos CŠT3 sistema (Katilinė Nr. 9) | Šilumos siurblys | 100 kW |  |  |  | 79,96 |  |  |  |  |  |  |
| Kretingos CŠT4 sistema (Katilinė Nr. 10) | Šilumos siurblys | 60 kW | 50,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salantų CŠT1 sistema (Katilinė Nr. 3) | Automatizuotas biokuro katilas | 2x500 kW | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salantų CŠT2 sistema (Katilinė Nr. 4) | Automatizuotas biokuro katilas ir akumuliacinė talpa | 500 kW katilas |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katilinė Nr. 11 | Šilumos siurblys | 50 kW | 48,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželio „Eglutė“ Katilinė | Šilumos siurblys | 20 kW |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vydmantų CŠT sistema (Katilinė Nr. 8) | Biokuro granulių katilas | 312 kW |  |  |  |  | 70,46 |  |  |  |  |  |
| Kūlupėnų CŠT sistema | Biokuro granulių katilas | 124 kW |  |  | 35,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Daukanto katilinė | Šilumos siurblys | 100 kW |  |  |  |  |  | 75,54 |  |  |  |  |
| Kurmaičių katilinė | Šilumos siurblys | 20 kW |  | 21,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salantų seniūnijos katilinė | Biokuro granulių katilas | 100 kW |  | 32,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jokūbavo katilinė | Biokuro granulių katilas | 107 kW |  |  | 32,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartenos katilinė | Automatizuotas biokuro katilas | 253 KW |  |  |  | 170,90 |  |  |  |  |  |  |
| Darbėnų katilinė | Automatizuotas biokuro katilas | 296 kW |  |  |  | 189,60 |  |  |  |  |  |  |
| Grūšlaukės katilinė | Vietinis šilumos siurblys+Granulinis katilas | 15 kW; 35 kW | 38,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijos šilumos gamybos didinimui (tūkst. EUR): |  |  | 487,83 | 294,33 | 90,30 | 440,46 | 185,65 | 674,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos ir plėtros investicijos (tūkst. EUR): |  |  | 292,90 | 176,74 | 438,23 | 517,98 | 0,00 | 172,56 | 303,65 | 303,65 | 303,65 | 303,65 |
| Kitos investicijos bendrovės suplanuotos investicijos (tūkst. EUR): |  |  | 222,00 | 147,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso (tūkst. EUR): |  |  | 1002,73 | 618,77 | 528,53 | 958,44 | 185,65 | 847,33 | 303,65 | 303,65 | 303,65 | 303,65 |
| Įtaka šilumos kainai, Eur/MWh: |  |  | -0,27 | -0,56 | -0,79 | -0,27 | -1,03 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Šilumos gamybos efektyvumas proc. |  |  | 84,9% | 85,4% | 85,8% | 86,5% | 86,5% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% | 89,4% |
| AEI dalis, proc. |  |  | 90,1% | 90,2% | 91,1% | 92,1% | 97,8% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% |

Taip pat suplanuotos kitos investicijos:

| Investiciniame plėtros plane suplanuotos investicijos | Investicijos metai ir (pilna) investicija tūkst. EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Savaeigis krautuvas biokuro krovimui Katilinėje Nr. 3 ir 4 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krovininis automobilis – konteineris | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termovizorius | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kibernetinio incidento valdymo planas bei IS veiklos tęstinumo planai | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centralizuotas IS vartotojų valdymas | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaizdo įrangos diegimas objektuose | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saulės fotovoltinių modulių įrengimas | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katilinių priešgaisrinių sistemų montavimo ir remonto darbai | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siurblinės (Savanorių g. 23A) įrangos atnaujinimas | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCADA sistemos atnaujinimas, technologinių ataskaitų sistemos įdiegimas | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilaus generatoriaus įsigijimas | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuotolinis apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymas katilinėse | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Antruoju etapu, ne vėliau kai 2025 m. sausio 1 d. Kretingos rajono savivaldybė privalės atnaujinti dešimties metų Kretingos rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą taip, kad atitiktų ŠŪĮ 1 straipsnyje nurodytus tikslus ir uždavinius:

1) pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams;

2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją;

3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus;

4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;

5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Patvirtintas dešimties metų UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų planas.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

Pateikti UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos suderintame UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų plane.

6. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo išvada dėl sprendimo projekto teikimo antikorupciniam vertinimui.

Teisės aktuose nenumatytas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas.

7. Autorius ar autorių grupė.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Renata Ambrazevičienė.

patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“