V. Baškio IĮ

I. Esamos būklės analizė
Esamos teritorijos užstatymas. Planuojama teritorija, žemės sklypai kadastriniai Nr. 5670/0003:109, Nr. 5670/0003:106 ir Nr. 5670/0003:105 Vilimiškės k. Kretingos r.  neužstatyti pastatais ir jų priklausiniais. Pagal O. Krusos įmonės atliktą topografinę nuotrauką fiksuota sklypų dabartinė situacija. Planuojamos teritorijos gretimybės  dalinai užstatytos ar planuojamos užstatyti - gyvenamosios  paskirties žemės sklypai vakarinėje ir pietinėje gretimybėse ir esama gatvė ir privažiavimo keliai šiaurinėje ir pietinėje pusėje. 

Inžineriniai tinklai. Planuojamoje teritorijoje inžinerinė infrastruktūra neišvystyta, kuriama. 

Gatvės. Įvažiavimas į sklypus iš gatvės pietinėje sklypų gretimybėje.

Želdiniai.  Sklype nėra vertingų medžių ar krūmų. 

Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Planuojamame sklype gamtos ir kultūros paveldo objektų nėra. 

Teritorijos vystymo tendencijos. Pagal 2003-04-29 patvirtintą teritorijos detalųjį planą, į kurią patenka planuojami sklypai –  dviejuose numatyta gyvenamoji teritorija, viename žemės ūkio paskirtis. 
Probleminės situacijos. Nesukurta inžinerinė infrastruktūra, gatvės ir šaligatviai. 
II. Koncepcijos nustatymas
Teritorijos naudojimo ir apsaugos kryptys, tvarkymo prioritetai. 
Kraštovaizdžio vertybių ir savitumų išsaugojimo aspektu teritorija nėra ypatinga. Dominuoja gyvenamoji funkcija. Atsižvelgiant į esamą padėtį, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei išduotas planavimo sąlygas planuojamuose  sklypuose nustatyti šiuos tvarkymo prioritetus: dalyje palikti numatytą juose  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos funkciją – keturiuose sklypuose, o kitoje dalyje žemės ūkio paskirtį – dviejuose sklypuose.
Žemės sklypų naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija.

Leistinas žemės sklypų užstatymo tankumas (planuojamas) – 0,25. 

Leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas (planuojamas) – 0,5.

  Leistinas pastatų aukštis (planuojamas) – iki 11 m.
 Žemės sklypų naudojimo būdas – žemės ūkio paskirtis.

   Žemės ūkio paskirties sklype užstatymas nenumatomas.
  Inžinerinė infrastruktūra bus detalizuojama techninio projekto stadijoje derinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

  Paliekami įvažiavimai iš suprojektuotos gatvės pietinėje pusėje.

Teritorija nėra apželdinta. Ūkinė veikla nebus agresyvi aplinkai. 

III. Sprendinių konkretizavimas
Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos pasirašius detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį 2006-10-24, Nr. S1-579 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir sklypo savininkui. 

Žemės sklypų kadastriniai Nr. 5670/0003:109, Nr. 5670/0003:106 ir Nr. 5670/0003:105 Vilimiškės k. Kretingos r. detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos išduotomis planavimo sąlygomis (2007-02-08), bei planavimo organizatoriaus patvirtinta planavimo užduotimi.

Planavimo tikslas – esamų sklypų sąskaita, nekeičiant bendro žemės sklypų ploto, pakeisti sklypų ribas, iš dviejų gyvenamosios paskirties sklypų suformuojant keturis sklypus gyvenamiesiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti, dalį žemės (apie 5 arus) pridedant iš žemės ūkio paskirties sklypo, iš likusios žemės ūkio paskirties žemės formuoti du sklypus žemės ūkio paskirčiai.
Įvertinus esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuostatas, planavimo tikslus, planavimo organizatoriaus aprobuotą planuojamos teritorijos koncepciją, konkretizuojami detaliojo plano sprendiniai:

Sklypo Nr. plane - 1
Sklypo plotas – 1200 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.

Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis) – gyvenamoji teritorija (G1).

Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 11 m.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.25.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,5.

Sklypo Nr. plane - 2
Sklypo plotas – 1200 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.

Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis) – gyvenamoji teritorija (G1).

Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 11 m.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.25.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,5.

Sklypo Nr. plane - 3
Sklypo plotas – 1200 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.

Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis) – gyvenamoji teritorija (G1).

Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 11 m.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.25.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,5.

Sklypo Nr. plane - 4
Sklypo plotas – 1200 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.

Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis) – gyvenamoji teritorija (G1).

Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 11 m.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.25.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,5.
Sklypo Nr. plane – 5 
Sklypo plotas – 1200 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas – žemės ūkio.

Sklypo užstatymas nenumatomas.
Sklypo Nr. plane - 6
Sklypo plotas – 2084 m².

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas – žemės ūkio.

Sklypo užstatymas nenumatomas.
Visame sklype:
Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklypuose statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos žemės sklypų savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO IR TVARKYMO KONCEPCIJA

Planuojama teritorija neužstatyta. Nei planuojamoje teritorijoje nei gretimybėse nėra taršos objektų, kurie galėtų turėti poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai. Išlaikomi visi normatyviniai atstumai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ,,Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintą statybos techninį reglamentą  STR 1.01.09:2003 planuojamoje teritorijoje numatoma projektuoti ir statyti 7.1. gyvenamosios paskirties pastatai (statiniai). Želdynai numatomi formuoti nedideliais masyvais. Apželdinama tradiciškai naudojant vaismedžius ir vaiskrūmius. Sklypus planuojama aptverti neaukštesne nei 1,5 m aukščio ažūrine tvora. 
TRANSPORTAS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS

  Įrengiami įvažiavimai į sklypus iš numatytos gatvės pagal 2003-04-29 patvirtintą teritorijos detalųjį planą pietinėje planuojamos teritorijos dalyje. Mašinų stovėjimas numatytas sklypų ribose.

Rengiant statybos projektą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintomis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis.


Eismo organizavimas nekeičiamas. Vykdant statybą, klojant inžinerinius tinklus būtina saugoti reljefą, naudingą dirvožemio sluoksnį panaudoti vejų įrengimui. 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIAI TINKLAI

Šilumos tiekimas

Pastatai šildomi vietiniais šildymo prietaisais kurui naudojant: kietą kurą, elektrą. Vietinių katilų įranga turi būti sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir remtis pažangiausiomis aplinkos taršą mažinančiomis technologijomis. 

VANDENTIEKIS, NUOTEKOS


Vandens tiekimo poreikiai skaičiuojami pagal RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“. Sąlyginė vandens vartojimo norma vienam žmogui - 200 l/ parai. Vidutinis paros pareikalavimas – 4,8 m³/parą; vidutinis metinis – 1,8 tūkst.m³/ metus.


Pagal vietos sąlygas planuojamoje teritorijoje numatoma suprojektuoti ir pakloti skaičiuotino diametro bendro naudojimo vandentiekio tinklus nuo gręžtinių šulinių iki numatomos įvado pajungimo vietos.
Gaisrų gesinimas numatomas iš artimiausio vandens telkinio pagal 2003-04-29 patvirtintą teritorijos detalųjį planą

Buitinių nuotekų kiekis bus tolygus geriamo vandens suvartojimui. Vidutinis paros pareikalavimas – 4,8 m³/parą; vidutinis metinis – 1,8 tūkst.m³/ metus. Vidutiniai valomų nuotekų pradiniai užterštumo rodikliai: BDS7  - 250 mg/l; SM (skendinčios medžiagos) – 250 mg/l; CHDS – 350 mg/l. Teršalų kiekiai: BDS7 paros  - 0,64 kg/parą; BDS7 metinis – 0,23 t/ metus; SM paros – 0,64 kg/parą; SM metinis – 0,23 t/metus; CHDS paros – 0,90 kg/parą; CHDS metinis – 0,33 t/metus. Numatomi vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai BIOCLAR B6, išvalytas vanduo nuvedamas į atvirą vandens telkinį (kanalą).

Nuotekos nuo kieta danga dengtų paviršių ir nuo pastatų stogų sudaro lietaus nuotekas. Planuojamauose sklypuose jokių taršos šaltinių nebus, neužterštą paviršinį vandenį numatoma pašalinti natūralios filtracijos į gruntą būdu.

ELEKTRA IR RYŠIAI

Planuojamoje teritorijoje statiniai numatyti aprūpinti elektra iš gretimybėje numatytos modulinės transformatorinės. Planuojamų statinių elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų. Išsiimti ir vadovautis techninėmis sąlygomis konkrečiam planuojamam objektui. Vartotojų patikimumo kategorijos III.

Ryšiai. Naujos reikiamos telekomunikacijų tinklų trasos pagal poreikį projektuojamos techninio projekto sudėtyje konkrečiam planuojamam objektui.

pagrindiniai apribojimai ir sąlygos Ūkinei veiklai
Numatyti žemės ir miško specialiosiose sąlygose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 nutarimas Nr.1640, 1998-03-24 nutarimo Nr. 345 redakcija). Skyriai: I - ,,Ryšių linijų apsaugos zonos“, II. - ,,Kelių sanitarinės apsaugos zonos“, VI. - ,,Elektros linijų apsaugos zonos“, X. - ,,Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos“, XXVII - ,,Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje“, XLIX - ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“, LII - ,,Dirvožemio apsauga“.

Tarp sklypų statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04:2004 (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai), 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo), STR 2.02.01:2004 (Gyvenamieji pastatai) ir RSN 139-92 (Pastatų ir statinių žaibosauga).

Rengiant statybos projektą, projektuojant būsto visumą trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga turi būti įvertinta dviem aspektais: trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato gyventojams; projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. Būsto visumos projekto sprendinių, tarp jų ir želdinių lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir gyvenamųjų patalpų insoliacijos dydžių, nustatytų STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“.

Natūralios apšvietos parametrai privalo būti: virtuvėje – 1:8, gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, koridoriuose – 1:2. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai: gyvenamuosiuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje -.100-200 Lx, WC – 75 Lx. Gyvenamuosiuose kambariuose laikotarpyje nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. galimos (bendros, nepertraukiamos) insoliacijos laikas ne trumpesnis kaip 2,5 val.

Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 ,,Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.


Rengiant statybos projektą privaloma vadovautis STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintomis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis.

Ūkinė veikla vykdoma neviršijant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai Lietuvos Respublikos normatyvais (Higienos norma 35-1998 ,,Gyvenamosios aplinkos atmosferos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija“, Higienos norma 33-1:2007 ,,Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“) nustatytų didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos atmosferoje.


Projektuojant ir vykdant statybos darbus, statybai ir apdailai numatyti ir naudoti medžiagas turinčias Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties sertifikatus.

Privaloma išsaugoti įrengtus valstybei priklausančias melioracijos sistemas ir įrenginius pagal Kretingos rajono žemės ūkio skyriaus vyr. specialisto patvirtintą melioracijos planą, detaliojo plano sprendiniai minėtų įrenginių gretimybėje nenumato jokio užstatymo.
Sprendinių pasekmių vertinimas.

Užstatymo apribojimų dėl gretimų pastatų ir sklypų veiklos įtakos aspektu.
Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimybes, detaliajame plane nustatytas ūkinės veiklos sąlygas ir apribojimus, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, įvykdžius detaliajame plane nurodytų statybas bei ūkinę veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, turės minimalų poveikį aplinkai, nesukels papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ir jų paskirčiai.

Sprendiniai galiojantiem teritorijų planavimo dokumentams bei Kretingos rajono savivaldybės administracijos išduotoms planavimo sąlygoms neprieštarauja.

Urbanistiniu ir kraštovaizdžio formavimo aspektu.
Planuojama teritorija neužstatyta. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintą statybos techninį reglamentą  STR 1.01.09:2003 planuojamoje teritorijoje numatoma projektuoti ir statyti 7. 1. gyvenamosios paskirties pastatai (statiniai). Želdynai formuojami nedideliais masyvais, pavienių medžių grupėmis, maksimaliai apželdinant sodybas. Apželdinama tradiciškai naudojant vaismedžius ir vaiskrūmius. Sklypą planuojama aptverti neaukštesne nei 1,5 m aukščio ažūrine tvora. Esamas kraštovaizdis dalinai urbanizuotas. Numatoma pastatų statyba nesuardys urbanizuotos erdvės, nepažeis esamų užstatymo principų.

Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai numatomas minimalus, vietos biologinei įvairovei ir gamtiniams resursams poveikio neturės ir papildomų apsaugos priemonių nereikalauja.

Transporto organizavimo aspektu.
Įvažiavimai į sklypus iš numatytos pagal 2003-04-29 patvirtintą teritorijos detalųjį planą gatvės pietinėje planuojamos teritorijos dalyje. Rengiant statybos projektą privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintomis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis. Iš esmės eismo organizavimas nekeičiamas. Parkavimas numatomas sklypų ribose. Vykdant statybą, klojant inžinerinius tinklus būtina saugoti reljefą, naudingą dirvožemio sluoksnį panaudoti vejų įrengimui.

Inžinerinės infrastruktūros plėtojimo aspektu.
Planuojama prisijungti prie centralizuotų ir vietinių inžinerinių įrenginių. Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklype statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos žemės sklypų savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Trečiųjų asmenų apsaugos aspektu.
Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, planuojamos vietovės urbanistinę paskirtį nustatytą galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, esamus kraštovaizdį formuojančius elementus ir struktūrą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatoma ūkinė veikla, įvykdžius nurodytų aplinkos apsaugos, higienos, statybos, projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimus ir detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo reglamentų reikalavimus, neturės neigiamos įtakos gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.

Esamų ir saugomų želdynų aspektu.
Neigiamos pasekmės esamų ir saugomų želdynų aspektu nenumatomos. Saugomi visi prieigose esantys vertingi medžiai.

Sprendinių poveikio vertinimas aplinkos kokybė ir higieninės būklės (sveikos aplinkos užtikrinimo atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) aspektu.

Fizikinė tarša. Aplinkos fizikinės taršos aspektu planuojamoje teritorijoje aktuali taršos rūšis - triukšmas. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijose leidžiamas triukšmo lygis (LTL) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (Ldienos), nuo 18.00 val. iki 22.00 val. (Lvakaro) ir nuo 22.00 val. iki 6.00 val. (Lnakties). Šiose teritorijose leidžiamas ekvivalentinis garso lygis dienos metu neturi viršyti 35 dBA (maksimalus garso lygis- 50 dBA), vakaro metu- 30 dBA (45 dBA) ir nakties metu- 25 dBA (40 dBA). Triukšmo šaltinių planuojamoje teritorijoje ir gretimybėse nėra. Prognozuojamas triukšmo lygis planuojamoje aplinkoje (gyvenamųjų pastatų patalpose ir jų teritorijose) neviršys leidžiamų triukšmo lygių (LTL). 
Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės taršos aspektas tiek planuojamoje, tiek gretimose teritorijose nėra aktualus. 
Biologinė tarša. Buitinių nuotekų kiekis bus tolygus geriamo vandens suvartojimui. Vidutinis paros – 4,8 m³/parą; vidutinis metinis – 1,8 tūkst.m³/ metus. Teršalų kiekiai: BDS7 paros  - 0,64 kg/parą; BDS7 metinis – 0,23 t/ metus; SM paros – 0,64 kg/parą; SM metinis – 0,23 t/metus; CHDS paros – 0,90 kg/parą; CHDS metinis – 0,33 t/metus. Aplinkos biologinės taršos aspektu tiek planuojamoje, tiek gretimose teritorijose būklė nepablogės. 
Cheminė tarša. Eksploatuojant planuojamus pastatus aplinkos cheminės taršos aspektas nėra aktualus. Detaliajame plane numatomos priemonės sudarančios prielaidas riboti aplinkos cheminę taršą - pastatų patalpų šilumos tiekimo sistema numatoma įrengiant vietinius kieto kuro ar elektrinius katilus. Vietinių katilų įranga turi būti sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir remtis pažangiausiomis aplinkos taršą mažinančiomis technologijomis. Vėdinimas natūralus, per atidaromus langus ir savaiminė gravitacinė patalpų vėdinimo sistema tarpusavyje nesusisiekiančiais ašiniais kanalais ortakiais. Buitinių nuotekų kiekis bus tolygus geriamo vandens suvartojimui. Nuotekos nuo kieta danga dengtų paviršių ir nuo pastatų stogų sudaro lietaus nuotekas. Planuojamame sklype jokių taršos šaltinių nebus, neužterštą paviršinį vandenį numatoma nuvesti į paviršinio vandens nuotekų kanalus bei natūralios filtracijos į gruntą būdu. Aplinkos cheminės taršos padidėjimas neplanuojamas. Prognozuojama ribota aplinkos oro tarša sieros dioksidu (SO2), azoto oksidais (NOx), anglies monoksidu (CO), kietosiomis dalelėmis ir kitomis kenksmingomis medžiagomis, nesieksianti normomis nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Savo mąstais padidėjusi cheminė tarša neįtakos šioje gyvenvietės dalyje esančios bendros foninės oro teršalų koncentracijos. 
Natūralus apšvietimas (insoliacija). Žemės sklype mažaaukščiais pastatais užstatyti leidžiamos zonos nustatytos taip, kad insoliacijos aspektu planuojamas naujas užstatymas neįtakotų arba būtų užtikrintas ne mažesnis nei nustatyta normomis gretimybių (pastatų patalpų ir teritorijų) insoliacinis režimas- 2,5 val. nepertraukiamos insoliacijos. 
Kraštovaizdis. Esamas kraštovaizdis dalinai urbanizuotas. Želdinių sklype beveik nėra. Numatoma mažaaukščių pastatų statyba nesuardys urbanizuotos erdvės, nepažeis esamų užstatymo principų.

Išvados:

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį bei numatomus ūkinės veiklos būdus, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai. Siekiant užtikrinti sveiką aplinką (atitikimą nustatytoms normoms) detaliajame plane numatomos sekančios priemonės: Detaliojo plano sprendiniuose nustatyti sklypų tvarkymo reglamentai - užstatymo tankis ir intensyvumas, statinių aukštis, sklypo užstatymo koncepcija užtikrins kraštovaizdžio kokybę. Statybos metu ir eksploatuojant naujus bei esamus pastatus numatomos taikyti naujausias žinomas technologijas. Ūkinė veikla bus vykdoma neviršijant nustatytų leidžiamų triukšmo lygių (LTL). Planuojamoje ir gretimose teritorijose bei pastatų patalpose užtikrinamas ne mažesnės trukmės nei nustatyta normomis insoliacinis režimas. Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja galiojančių (ruošiamų) teritorinio planavimo dokumentų nuostatoms.

Projekto vadovas  architektas                                                                                    Vytautas Baškys 
KV.AT 049
PAGE  
Detalusis planas Vilimiškės k. Kretingos r.                  Laida  07/02/ 08 Lapas 4 Lapų  


